АНОТАЦІЯ

Кандала С.М. «Ресурс елементів внутршньокорпусних пристроїв реактора ВВЕР-1000 з урахуванням залишкових зварювальних напружень». – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня поданої доктора філософії за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство» (13 – Механічна інженерія). – Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, 2023.

В Україні більшість енергоблоків АЕС типу ВВЕР-1000 працюють у понад-проектному режимі. Обґрунтування подовження ресурсу конструкційних елементів реактора ВВЕР-1000, таких як внутрішньо-корпусні пристрої (ВКП), проводиться за допомогою розрахункових методів, а точність розрахунків, задля коректної оцінки терміну безпечної експлуатації енергоблоків, повинна постійно підвищуватися.

При подовженні ресурсу експлуатації ВКП найбільш складною і актуальною є проблема радіаційного розпухання конструкційної сталі 08Х18Н10Т, з якої виготовлені конструкційні елементи ВКП. Зокрема через деградацію механічних властивостей матеріалу та прогресуючу формозміну, яка здебільшого викликана радіаційним розпуханням та повзучістюю.

Згідно нормативних документів і сучасних уявлень механіки руйнування при розрахунковому обґрунтуванні продовження ресурсу відповідальних конструкційних елементів АЕС необхідно враховувати залишкові напруження, пов'язані з технологією виготовлення. Зазвичай, при розрахунковому обґрунтуванні подовження ресурсу ВКП ВВЕР-1000 залишкові напруження після зварювання і наступної термообробки (ЗТН) не враховують, так як вважається, що їх рівень досить низький та не впливає на НДС конструкції в цілому.

Актуальність проблеми: вигородка і внутрішньо-корпусна шахта (ШВК) є елементами внутрішньо-корпусних пристроїв (ВКП), що визначають та обмежують залишковий ресурс реакторів ВВЕР-1000 при подовженні терміну експлуатації. Вплив залишкових технологічних напружень на ресурс елементів ВКП раніше не досліджувався.

Метою дослідження є проведення розрахункової оцінки кінетики зміни зазорів між вигородкою, ШВК і ТВЗ, а також міцності (опору крихкому руйнуванню) вигородки реактора ВВЕР-1000 з урахуванням залишкових зварювальних напружень для обґрунтування продовження терміну безпечної експлуатації (до 60 років) в умовах інтенсивного радіаційного опромінення.

Об’єктом дослідження є термодеформаційні технологічні процеси виготовлення та експлуатації в умовах інтенсивного радіаційного опромінення елементів конструкцій, що виготовлені з аустенітної сталі 08Х18Н10Т. Предметом дослідження визначено ресурс вигородки та ШВК реактора ВВЕР-1000 в процесі довгострокової експлуатації до 60 років в умовах радіаційного опромінення з урахуванням залишкових технологічних напружень після процесів зварювання та термообробки, пов’язаних з технологією зварювання і післязварювальної термообробки.

В першому розділі робота містить результати проведеного аналітичного огляду стану проблеми математичного моделювання напружено-деформованого стану конструкційних елементів обладнання АЕС із аустенітної сталі типу 08Х18Н10Т під час тривалої експлуатації з урахуванням процесів радіаційного розпухання і радіаційної повзучості, визначення залишкових зварних напружень в зоні зварних з’єднань внутрішньокорпусних пристроїв реактора ВВЕР-1000, релаксації залишкових напружень при термообробці, а також огляду розрахункових алгоритмів по оцінці опору крихкому руйнуванню (ОКР) і існуючих результатів з оцінки ОКР у вигородці шахти реактора ВВЕР-1000. Наведено обґрунтування актуальності уточненого визначення залишкових напружень в зоні зварних з’єднань внутрішньокорпусних пристроїв реактора ВВЕР-1000.

У другому розділі викладена методика оцінки ресурсу безпечної експлуатації елементів ВКП реактора ВВЕР-1000 на основі визначення напружено-деформованого стану внутрішньокорпусних пристроїв реактора ВВЕР-1000 під час виготовлення та подальшої експлуатації і розрахункової оцінки їх крихкої міцності, та запропоновано нові підходи для оцінки ресурсу ВКП ВВЕР-1000. Запропоновано нову методику введення вхідних даних для гама-розігріву та накопиченої пошкоджуючої дози з використанням параметричних рівнянь. Проведено апробацію сучасних моделей розпухання.

У третьому розділі представлені результати дослідження НДС ВКП ВВЕР-1000 в процесі виготовлення та подальшої експлуатації. За результатами математичного моделювання залишкових технологічних напружень отримані поля НДС після зварювання та послідуючої термообробки. Визначено, що під час післязварювальної термообробки за режимом аустенізації (1100°С) зварювальні залишкові напруження релаксують, але за рахунок високої неоднорідності температури по товщині вигородки під час охолодження на повітрі утворюються досить високі залишкові напруження. Розглянуте питання визначення впливу закриття зазору між вигородкою та шахтою на стаціонарне темперурне поле вигородки.

У четвертому розділі представлені результати дослідження впливу залишкових напружень на формування НДС вигородки під час довгострокової експлуатації енергоблоку ВВЕР-1000 до 60 років з різним рівнем накопиченої пошкоджуючої дози і на ресурс елементів ВКП. Визначено суттєвий вплив залишкових технологічних напружень на результати визначення коефіцієнта інтенсивності напружень в вигородці ВКП, як при нормальних умовах експлуатації так і при аварійній ситуації, що може вплин

Ключові слова: ВВЕР-1000, вигородка, математичне моделювання, напружено-деформований стан, радіаційне розпухання, зварювання, аустенізація, опір крихкому руйнуванню.

ABSTRACT

Kandala S.M. "Resource of elements of the internal casing devices of the WWER-1000 reactor, taking into account residual welding stresses." – Qualifying scientific work on manuscript rights. Dissertation for obtaining the scientific degree of submitted Doctor of Philosophy in specialty 132 - "Materials Science" (13 - Mechanical Engineering). - E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2023.

In Ukraine, most power units of nuclear power plants of the WWER-1000 type operate in an above-design mode. The substantiation of the extension of the resource of the structural elements of the WWER-1000 reactor, such as the Internal Components (IC), is carried out using calculation methods, and the accuracy of the calculations, in order to correctly estimate the period of safe operation of the power units, must be constantly increased.

When extending the service life of the IC, the most difficult and urgent problem is the radiation swelling of structural steel 08H18N10T (AISI 316), from which the structural elements of the IC are made. In particular, due to the degradation of the mechanical properties of the material and progressive deformation, which is mostly caused by radiation swelling and creep.

According to regulatory documents and modern concepts of fracture mechanics, when calculating the substantiation of the extension of the resource of the responsible structural elements of the nuclear power plant, it is necessary to take into account the residual stresses associated with the manufacturing technology. Usually, when calculating the substantiation of the life extension of IC, the residual stresses after welding and subsequent heat treatment are not taken into account, as it is considered that their level is quite low and does not affect the stress-strain state (SSS) of the structure as a whole.

The relevance of the problem: the baffle and the barrel are elements of the IC that determine and limit the residual resource of the WWER-1000 reactors when the service life is extended. The influence of residual technological stresses on the life of the elements of the IC has not been investigated before.

The purpose of the investigate is to carry out a calculated assessment of the kinetics of changes in the clearances between the baffle, barrel and fuel cells, as well as the strength (resistance to brittle failure) of the baffle of the WWER-1000 reactor, taking into account the residual welding stresses to substantiate the extension of the period of safe operation (up to 60 years) under conditions of intense radiation exposure .

The object of the investigation is the thermo-deformation technological processes of manufacturing and operation in conditions of intense radiation exposure of structural elements made of austenitic steel 08H18N10T (AISI 316). The subject of the study is the determination of the resource of the baffle and the barrel of the WWER-1000 reactor during long-term operation of up to 60 years under conditions of radiation exposure, taking into account the residual technological stresses after the welding and heat treatment processes associated with the technology of welding and post-weld heat treatment.

The first section of the work contains the results of an analytical review of the state of the problem of mathematical modeling of the stress-strain state of structural elements of NPP equipment made of austenitic steel of type 08H18N10Т (AISI 316) during long-term operation, taking into account the processes of radiation swelling and radiation creep, determination of residual welding stresses in the zone of welded joints of IC, relaxation of residual stresses during heat treatment, as well as a review of calculation algorithms for evaluating the resistance to brittle fracture (RBF) and existing results from the assessment of RBF in the containment of the reactor core of the WWER-1000 reactor. The substantiation of the relevance of the refined determination of residual stresses in the zone of welded joints of the IC of the WWER-1000 reactor is provided.

In the second chapter, the method of assessing the resource of safe operation of the reactor`s IC is outlined on the basis of the determination of the stress-strain state of the IC of the WWER-1000 reactor during manufacture and further operation and the calculated assessment of their brittle strength, and new approaches are proposed for estimating the resource of the WWER-1000 reactor IC. A new method of entering input data for γ-heating and accumulated damaging dose using parametric equations is proposed. Approbation of modern swelling models was carried out.

In the third section, the results of the research of SSS WWER-1000 IC in the process of manufacturing and further operation are presented. Based on the results of mathematical modeling of the residual technological stresses, the SSS fields after welding and subsequent heat treatment were obtained. It was determined that during the post-welding heat treatment in the austenization mode (1100°C), the welding residual stresses relax, but due to the high inhomogeneity of the temperature along the thickness of the baffle, quite high residual stresses are formed during cooling in air. The issue of determining the impact of closing the gap between the baffle and the mine on the stationary temperature field of the baffle is considered.

The fourth chapter presents the results of the investigation of the influence of residual stresses on the formation of the SSS baffle during long-term operation of the WWER-1000 power unit for up to 60 years with different levels of the accumulated damaging dose and on the resource of the IC. The significant influence of residual technological stresses on the results of determining the stress intensity factor in the enclosure of the IC was determined, both under normal operating conditions and in an emergency situation, which can influence

Key words: WWER-1000, baffle, mathematical modeling, stress-strain state, radiation swelling, welding, austenization, resistance to brittle fracture.

0

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації

- Мірзов І.В., Кандала С.М. (2016). Методика параметрического описания входных данных для расчета радиационного распухания ВКУ ВВЭР-1000. Ядерна і радіаційна безпека. №3, 23-27. Режим доступу: https://doi.org/10.32918/nrs.2016.3(71).05 (Публікація в українському виданні наукометрична база даних Scopus ISSN. Q4)

- Makhnenko O. V., Kandala S. M., Cherkashin M. V. (2019). Improving the methods for estimating radiation swelling and progressive dimensional changes of the elements of WWER-1000 internals. Yader. Radiats. Bezp. №. 2(82), 38–45. Режим доступу: https://doi.org/10.32918/nrs.2019.2(82).07 (Публікація в українському виданні наукометрична база даних Scopus ISSN. Q4)

- Makhnenko O. V., Kandala, S. M., Basistyuk, N.V. (2021). Influence of the heat transfer coefficient on the level of residual stress after heat treatment of the WWER-1000 reactor baffle. Mechanics and Advanced Technologies. №5(2), 254–259. Режим доступу: https://doi.org/10.20535/2521-1943.2021.5.2.245074. (Публікація в українському виданні категорії Б).

- Махненко О.В., Кандала С.М., Басистюк Н.Р., Черкашин М.В. (2021). Математичне моделювання залишкових напружень в елементах ВВЕР-1000 після термічної обробки. Автоматичне зварювання. №3, 10-16. Режим доступу: https://doi.org/10.37434/as2021.03.02. (Публікація в українському виданні категорії Б).

- Махненко О.В., Кандала С.М., Савицька О.М. (2021). Порівняльний аналіз моделей радіаційного розпухання для розрахункового визначення НДС вигородки ВВЕР-1000. Проблеми міцності. № 5, 13-22. Режим доступу: https://doi.org/10.1007/s11223-021-00334-7. (Публікація в українському виданні наукометрична база даних Scopus ISSN. Q4).

- Махненко О.В., Кандала С.М. (2022)  Вплив залишкових технологічних напружень на опір крихкому руйнуванню вигородки реактора ВВЕР-1000 в умовах аварійної ситуації. Технічна діагностика та неруйнівний контроль. №4, 12-16. Режим доступу: http://doi.org/10.37434/tdnk2022.04.02. (Публікація в українському виданні категорії Б)

- Махненко О. В., Кандала С. М. (2022).  Розрахункова оцінка опору крихкого руйнування вигородки реактора ВВЕР-1000 в процесі експлуатації з урахуванням залишкових технологічних напружень. Технічна діагностика та неруйнівний контроль. № 3, 3-11. Режим доступу: https://doi.org/10.37434/tdnk2022.03.01 (Публікація в українському виданні категорії Б)

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

- Мирзов І.В., Кандала С.М.  Особенности формирования входных данных для расчета радиационного распухания сварных конструкций ВКУ ВВЕР-1000.  Сборник доколадов VIII международной конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах» (Одесса, 19-23 сентября 2016г.). Одесса, 2016. — с. 120-124.

- Makhnenko O., Kandala S. Mathematical modelling of irradiation swelling of the reactor WWER-1000 core baffle. Conference proceedings «Materials resistant to extreme conditions for future energy systems» (Kyiv, 12-14 June 2017). Kyiv, 2017, – p. 63. Режим доступу: http://doi.org/10.2760/991754.

- Махненко О.В., Кандала С.М. Математичне моделювання радіаційного розпухання вигородки реактора ВВЕР-1000. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми механіки та математики» (Львів, 22-25 травня 2018 р.). Львів, 2018, – том 1, с. 108-109.

- Махненко О.В., Кандала С.М. Моделювання радіаційного розпухання вигородки ВКП реактора ВВЕР-1000 при обґрунтуванні продовження експлуатації. Збірник наукових праць міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики» (Харків, 14-16 листопада 2018 р.). Харків, 2018, – с. 51-52.

- Махненко О.В., Кандала С,М., Савицька О.М. Моделирование радиационного распухания сварных элементов ВКУ реактора ВВЭР-1000 при обосновании продления эксплуатации. Сборник докладов IX международной конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах» (Одесса, 10-14 сентября 2018 г.). Одесса, 2018, – с. 52-58.

- Makhnenko O., Kandala S, Actual Problems of Structural Integrity Assessment of WWER-1000 Pressure Vessel Internals. Proceedings of the Second International Conference on Theoretical. Applied and Experimental Mechanics (Corfu, 23-26 June 2019). Corfu, 2019, – рр.327-333. Режим доступу: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21894-2_60.

- Махненко О.В., Кандала С.М., Басистюк Н.Р. Залишкові напруження в зварних елементах внутрішньокорпусних пристроїв ВВЕР-1000. Збірник доповідей міжнародної онлайн-конференції «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні і споріднених процесах» (Київ, 27-28 травня 2021 р.). Київ, – 2021 с. 86-90.

- Махненко О.В., Кандала С.М. Вплив залишкових технологічних напружень на опір крихкому руйнуванню вигородки реактора ВВЕР-1000. Збірник тез ІV Міжнародної конференції “Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику” (Київ, 30 вересня 2022 р.). Київ, 2022 р. – с.72-73.